Додаток

ОБСЯГ ЛІЧИЛЬНИКІВ

| № з/п | Найменування лічильника | Кількість, шт |
| --- | --- | --- |
| ЛОТ 1, поставка м. Вінниця |  |  |
| 1 | Лічильник газу побутовий (типорозмір G1,6 (G 3/4") Зліва направо, А=110мм | 205 |
| 2 | Лічильник газу побутовий (типорозмір G2.5 (G 3/4") Зліва направо, А=110мм | 350 |
| 3 | Лічильник газу побутовий (типорозмір G2.5 (G 1 1/4") Зліва направо, А=110мм | 200 |
| 4 | Лічильник газу побутовий (типорозмір G4 (G 3/4") Зліва направо, А=110мм | 9 400 |
| 5 | Лічильник газу побутовий (типорозмір G4 (G 1") Зліва направо, А=110мм | 300 |
| 6 | Лічильник газу побутовий (типорозмір G4 (G 1 1/4") Зліва направо, А=110мм | 6 660 |
| 7 | Лічильник газу побутовий (типорозмір G4 (G 1 1/4") Зліва направо, А=130мм | 9 600 |
| 8 | Лічильник газу побутовий (типорозмір G6 (G 1 1/4") Зліва направо, А=250мм | 15 |
| Всього по лоту 1, к-сть: |  | 26 730 |
| ЛОТ 2, поставка м. Луцьк |  |  |
| 1 | Лічильник газу побутовий (типорозмір G1,6 (G 3/4") Зліва направо, А=110мм | 635 |
| 2 | Лічильник газу побутовий (типорозмір G1.6 (G 1") Зліва направо, А=110мм | 121 |
| 3 | Лічильник газу побутовий (типорозмір G1.6 (G 1 1/4") Зліва направо, А=110мм | 1 074 |
| 4 | Лічильник газу побутовий (типорозмір G2.5 (G 3/4") Зліва направо, А=110мм | 1 283 |
| 5 | Лічильник газу побутовий (типорозмір G2,5 (G 1") Зліва направо, А=110мм | 181 |
| 6 | Лічильник газу побутовий (типорозмір G2.5 (G 1 1/4") Зліва направо, А=110мм | 1 620 |
| 7 | Лічильник газу побутовий (типорозмір G4 (G 3/4") Зліва направо, А=110мм | 3 374 |
| 8 | Лічильник газу побутовий (типорозмір G4 (G 1") Зліва направо, А=110мм | 406 |
| 9 | Лічильник газу побутовий (типорозмір G4 (G 1 1/4") Зліва направо, А=110мм | 4 173 |
| Всього по лоту 2, к-сть: |  | 12 867 |
| ЛОТ 3, поставка м. Дніпро |  |  |
| 1 | Лічильник газу побутовий (типорозмір G1,6 (G 3/4") Зліва направо, А=110мм | 1 000 |
| 2 | Лічильник газу побутовий (типорозмір G1.6 (G 1 1/4") Зліва направо, А=110мм | 1 000 |
| 3 | Лічильник газу побутовий (типорозмір G2.5 (G 3/4") Зліва направо, А=110мм | 1 000 |
| 4 | Лічильник газу побутовий (типорозмір G2.5 (G 3/4") Справа наліво, А=110мм | 25 |
| 5 | Лічильник газу побутовий (типорозмір G2,5 (G 1") Зліва направо, А=110мм | 262 |
| 6 | Лічильник газу побутовий (типорозмір G2.5 (G 1 1/4") Зліва направо, А=110мм | 1 849 |
| 7 | Лічильник газу побутовий (типорозмір G4 (G 3/4") Зліва направо, А=110мм | 3 542 |
| 8 | Лічильник газу побутовий (типорозмір G4 (G 3/4") Справа наліво, А=110мм | 25 |
| 9 | Лічильник газу побутовий (типорозмір G4 (G 1") Зліва направо, А=110мм | 700 |
| 10 | Лічильник газу побутовий (типорозмір G4 (G 1 1/4") Зліва направо, А=110мм | 8 000 |
| 11 | Лічильник газу побутовий (типорозмір G4 (G 1 1/4") Справа наліво, А=110мм | 25 |
| 12 | Лічильник газу побутовий (типорозмір G4 (G 1 1/4") Зліва направо, А=130мм | 200 |
| 13 | Лічильник газу побутовий (типорозмір G6 (G 1 1/4") Зліва направо, А=250мм | 2 202 |
| Всього по лоту 3, к-сть: |  | 19 830 |
| ЛОТ 4, поставка Дніпропетровська філія |  |  |
| 1 | Лічильник газу побутовий (типорозмір G1.6 (G 1 1/4") Зліва направо, А=110мм | 92 |
| 2 | Лічильник газу побутовий (типорозмір G2.5 (G 3/4") Зліва направо, А=110мм | 320 |
| 3 | Лічильник газу побутовий (типорозмір G2,5 (G 1") Зліва направо, А=110мм | 60 |
| 4 | Лічильник газу побутовий (типорозмір G2.5 (G 1 1/4") Зліва направо, А=110мм | 2 285 |
| 5 | Лічильник газу побутовий (типорозмір G4 (G 3/4") Зліва направо, А=110мм | 3 880 |
| 6 | Лічильник газу побутовий (типорозмір G4 (G 1") Зліва направо, А=110мм | 730 |
| 7 | Лічильник газу побутовий (типорозмір G4 (G 1 1/4") Зліва направо, А=110мм | 8 365 |
| 8 | Лічильник газу побутовий (типорозмір G6 (G 1 1/4") Зліва направо, А=250мм | 745 |
| Всього по лоту 4, к-сть: |  | 16 477 |
| ЛОТ 5, поставка м. Житомир |  |  |
| 1 | Лічильник газу побутовий (типорозмір G2.5 (G 3/4") Зліва направо, А=110мм | 2 675 |
| 2 | Лічильник газу побутовий (типорозмір G2,5 (G 1") Зліва направо, А=110мм | 1 690 |
| 3 | Лічильник газу побутовий (типорозмір G2.5 (G 1 1/4") Зліва направо, А=110мм | 10 755 |
| 4 | Лічильник газу побутовий (типорозмір G4 (G 3/4") Зліва направо, А=110мм | 605 |
| 5 | Лічильник газу побутовий (типорозмір G4 (G 1") Зліва направо, А=110мм | 265 |
| 6 | Лічильник газу побутовий (типорозмір G4 (G 1 1/4") Зліва направо, А=110мм | 2 974 |
| 7 | Лічильник газу побутовий (типорозмір G6 (G 1 1/4") Зліва направо, А=250мм | 220 |
| Всього по лоту 5, к-сть: |  | 19 184 |
| ЛОТ 6, поставка м. Ужгород |  |  |
| 1 | Лічильник газу побутовий (типорозмір G1.6 (G 1 1/4") Зліва направо, А=110мм | 200 |
| 2 | Лічильник газу побутовий (типорозмір G2.5 (G 3/4") Зліва направо, А=110мм | 300 |
| 3 | Лічильник газу побутовий (типорозмір G2.5 (G 1 1/4") Зліва направо, А=110мм | 350 |
| 4 | Лічильник газу побутовий (типорозмір G4 (G 3/4") Справа наліво, А=110мм | 4 500 |
| 5 | Лічильник газу побутовий (типорозмір G4 (G 1") Зліва направо, А=110мм | 150 |
| 6 | Лічильник газу побутовий (типорозмір G4 (G 1 1/4") Зліва направо, А=110мм | 6 640 |
| 7 | Лічильник газу побутовий (типорозмір G4 (G 1 1/4") Зліва направо, А=130мм | 300 |
| 8 | Лічильник газу побутовий (типорозмір G6 (G 1 1/4") Зліва направо, А=250мм | 4 000 |
| Всього по лоту 6, к-сть: |  | 16 440 |
| ЛОТ 7, поставка м. Запоріжжя |  |  |
| 1 | Лічильник газу побутовий (типорозмір G1,6 (G 3/4") Зліва направо, А=110мм | 450 |
| 2 | Лічильник газу побутовий (типорозмір G1.6 (G 1 1/4") Зліва направо, А=110мм | 450 |
| 3 | Лічильник газу побутовий (типорозмір G2.5 (G 3/4") Зліва направо, А=110мм | 619 |
| 4 | Лічильник газу побутовий (типорозмір G2.5 (G 1 1/4") Зліва направо, А=110мм | 1 214 |
| 5 | Лічильник газу побутовий (типорозмір G4 (G 3/4") Зліва направо, А=110мм | 5 900 |
| 6 | Лічильник газу побутовий (типорозмір G4 (G 1 1/4") Зліва направо, А=110мм | 4 466 |
| 7 | Лічильник газу побутовий (типорозмір G6 (G 1 1/4") Зліва направо, А=250мм | 200 |
| Всього по лоту 7, к-сть: |  | 13 299 |
| ЛОТ 8, поставка м. Івано-Франківськ |  |  |
| 1 | Лічильник газу побутовий (типорозмір G2.5 (G 1 1/4") Зліва направо, А=110мм | 200 |
| 2 | Лічильник газу побутовий (типорозмір G4 (G 3/4") Зліва направо, А=110мм | 2 685 |
| 3 | Лічильник газу побутовий (типорозмір G4 (G 1") Зліва направо, А=110мм | 1 000 |
| 4 | Лічильник газу побутовий (типорозмір G4 (G 1 1/4") Зліва направо, А=110мм | 4 000 |
| 5 | Лічильник газу побутовий (типорозмір G4 (G 1 1/4") Зліва направо, А=130мм | 1 000 |
| 6 | Лічильник газу побутовий (типорозмір G6 (G 1 1/4") Зліва направо, А=250мм | 4 480 |
| Всього по лоту 8, к-сть: |  | 13 365 |
| ЛОТ 9, поставка Київська область |  |  |
| 1 | Лічильник газу побутовий (типорозмір G1,6 (G 3/4") Зліва направо, А=110мм | 1 100 |
| 2 | Лічильник газу побутовий (типорозмір G1,6 (G 3/4") Справа наліво, А=110мм | 1 050 |
| 3 | Лічильник газу побутовий (типорозмір G1.6 (G 1") Зліва направо, А=110мм | 1 100 |
| 4 | Лічильник газу побутовий (типорозмір G1.6 (G 1") Справа наліво, А=110мм | 1 050 |
| 5 | Лічильник газу побутовий (типорозмір G1.6 (G 1 1/4") Зліва направо, А=110мм | 1 100 |
| 6 | Лічильник газу побутовий (типорозмір G1.6 (G 1 1/4") Справа наліво А=110мм | 1 049 |
| 7 | Лічильник газу побутовий (типорозмір G2.5 (G 3/4") Зліва направо, А=110мм | 4 000 |
| 8 | Лічильник газу побутовий (типорозмір G2.5 (G 3/4") Справа наліво, А=110мм | 1 000 |
| 9 | Лічильник газу побутовий (типорозмір G2,5 (G 1") Зліва направо, А=110мм | 3 500 |
| 10 | Лічильник газу побутовий (типорозмір G2,5 (G 1") Справа наліво, А=110мм | 1 000 |
| 11 | Лічильник газу побутовий (типорозмір G2.5 (G 1 1/4") Зліва направо, А=110мм | 4 528 |
| 12 | Лічильник газу побутовий (типорозмір G2.5 (G 1 1/4") Справа наліво, А=110мм | 1 100 |
| 13 | Лічильник газу побутовий (типорозмір G4 (G 3/4") Зліва направо, А=110мм | 5 000 |
| 14 | Лічильник газу побутовий (типорозмір G4 (G 3/4") Справа наліво, А=110мм | 1 000 |
| 15 | Лічильник газу побутовий (типорозмір G4 (G 1") Зліва направо, А=110мм | 3 500 |
| 16 | Лічильник газу побутовий (типорозмір G4 (G 1") Справа наліво, А=110мм | 1 000 |
| 17 | Лічильник газу побутовий (типорозмір G4 (G 1 1/4") Зліва направо, А=110мм | 5 500 |
| 18 | Лічильник газу побутовий (типорозмір G4 (G 1 1/4") Справа наліво, А=110мм | 1 100 |
| 19 | Лічильник газу побутовий (типорозмір G6 (G 1 1/4") Зліва направо, А=250мм | 4 500 |
| Всього по лоту 9, к-сть: |  | 43 177 |
| ЛОТ 10, поставка м. Кривій Ріг |  |  |
| 1 | Лічильник газу побутовий (типорозмір G1,6 (G 3/4") Зліва направо, А=110мм | 500 |
| 2 | Лічильник газу побутовий (типорозмір G1.6 (G 1 1/4") Зліва направо, А=110мм | 1 630 |
| 3 | Лічильник газу побутовий (типорозмір G2.5 (G 3/4") Зліва направо, А=110мм | 850 |
| 4 | Лічильник газу побутовий (типорозмір G2.5 (G 3/4") Справа наліво, А=110мм | 700 |
| 5 | Лічильник газу побутовий (типорозмір G2,5 (G 1") Зліва направо, А=110мм | 50 |
| 6 | Лічильник газу побутовий (типорозмір G2.5 (G 1 1/4") Зліва направо, А=110мм | 800 |
| 7 | Лічильник газу побутовий (типорозмір G2.5 (G 1 1/4") Справа наліво, А=110мм | 600 |
| 8 | Лічильник газу побутовий (типорозмір G4 (G 3/4") Зліва направо, А=110мм | 1 450 |
| 9 | Лічильник газу побутовий (типорозмір G4 (G 1") Зліва направо, А=110мм | 600 |
| 10 | Лічильник газу побутовий (типорозмір G4 (G 1 1/4") Зліва направо, А=110мм | 1 950 |
| 11 | Лічильник газу побутовий (типорозмір G6 (G 1 1/4") Зліва направо, А=250мм | 800 |
| Всього по лоту 10, к-сть: |  | 9 930 |
| ЛОТ 11, поставка м. Кропивницький |  |  |
| 1 | Лічильник газу побутовий (типорозмір G1,6 (G 3/4") Зліва направо, А=110мм | 100 |
| 2 | Лічильник газу побутовий (типорозмір G1.6 (G 1") Зліва направо, А=110мм | 100 |
| 3 | Лічильник газу побутовий (типорозмір G1.6 (G 1 1/4") Зліва направо, А=110мм | 20 |
| 4 | Лічильник газу побутовий (типорозмір G2.5 (G 3/4") Зліва направо, А=110мм | 100 |
| 5 | Лічильник газу побутовий (типорозмір G2,5 (G 1") Зліва направо, А=110мм | 100 |
| 6 | Лічильник газу побутовий (типорозмір G2.5 (G 1 1/4") Зліва направо, А=110мм | 20 |
| 7 | Лічильник газу побутовий (типорозмір G4 (G 3/4") Зліва направо, А=110мм | 2 500 |
| 8 | Лічильник газу побутовий (типорозмір G4 (G 1") Зліва направо, А=110мм | 2 000 |
| 9 | Лічильник газу побутовий (типорозмір G4 (G 1 1/4") Зліва направо, А=110мм | 310 |
| 10 | Лічильник газу побутовий (типорозмір G6 (G 1 1/4") Зліва направо, А=250мм | 2 000 |
| Всього по лоту 10, к-сть: |  | 7 250 |
| ЛОТ 12, поставка м. Львів |  |  |
| 1 | Лічильник газу побутовий (типорозмір G2.5 (G 1 1/4") Зліва направо, А=110мм | 1 000 |
| 2 | Лічильник газу побутовий (типорозмір G4 (G 3/4") Зліва направо, А=110мм | 1 701 |
| 3 | Лічильник газу побутовий (типорозмір G4 (G 1 1/4") Зліва направо, А=110мм | 22 817 |
| 4 | Лічильник газу побутовий (типорозмір G4 (G 1 1/4") Зліва направо, А=130мм | 16 500 |
| 5 | Лічильник газу побутовий (типорозмір G6 (G 1 1/4") Зліва направо, А=250мм | 1 100 |
| Всього по лоту 12, к-сть: |  | 43 118 |
| ЛОТ 13, поставка м. Миколаїв |  |  |
| 1 | Лічильник газу побутовий (типорозмір G1,6 (G 3/4") Зліва направо, А=110мм | 350 |
| 2 | Лічильник газу побутовий (типорозмір G1.6 (G 1 1/4") Зліва направо, А=110мм | 882 |
| 3 | Лічильник газу побутовий (типорозмір G2.5 (G 3/4") Зліва направо, А=110мм | 1 750 |
| 4 | Лічильник газу побутовий (типорозмір G2,5 (G 1") Зліва направо, А=110мм | 650 |
| 5 | Лічильник газу побутовий (типорозмір G2.5 (G 1 1/4") Зліва направо, А=110мм | 1 800 |
| 6 | Лічильник газу побутовий (типорозмір G4 (G 3/4") Зліва направо, А=110мм | 4 087 |
| 7 | Лічильник газу побутовий (типорозмір G4 (G 1") Зліва направо, А=110мм | 1 200 |
| 8 | Лічильник газу побутовий (типорозмір G4 (G 1 1/4") Зліва направо, А=110мм | 5 150 |
| 9 | Лічильник газу побутовий (типорозмір G6 (G 1 1/4") Зліва направо, А=250мм | 518 |
| Всього по лоту 13, к-сть: |  | 16 387 |
| ЛОТ 14, поставка м. Рівне |  |  |
| 1 | Лічильник газу побутовий (типорозмір G1.6 (G 1") Зліва направо, А=110мм | 410 |
| 2 | Лічильник газу побутовий (типорозмір G1.6 (G 1 1/4") Зліва направо, А=110мм | 885 |
| 3 | Лічильник газу побутовий (типорозмір G2.5 (G 3/4") Зліва направо, А=110мм | 690 |
| 4 | Лічильник газу побутовий (типорозмір G2,5 (G 1") Зліва направо, А=110мм | 1 205 |
| 5 | Лічильник газу побутовий (типорозмір G2.5 (G 1 1/4") Зліва направо, А=110мм | 3 050 |
| 6 | Лічильник газу побутовий (типорозмір G4 (G 3/4") Зліва направо, А=110мм | 657 |
| 7 | Лічильник газу побутовий (типорозмір G4 (G 1") Зліва направо, А=110мм | 1 435 |
| 8 | Лічильник газу побутовий (типорозмір G4 (G 1") Справа наліво, А=110мм | 10 |
| 9 | Лічильник газу побутовий (типорозмір G4 (G 1 1/4") Зліва направо, А=110мм | 6 159 |
| 10 | Лічильник газу побутовий (типорозмір G4 (G 1 1/4") Справа наліво, А=110мм | 105 |
| 11 | Лічильник газу побутовий (типорозмір G4 (G 1 1/4") Зліва направо, А=130мм | 291 |
| 12 | Лічильник газу побутовий (типорозмір G6 (G 1 1/4") Зліва направо, А=250мм | 320 |
| Всього по лоту 14, к-сть: |  | 15 217 |
| ЛОТ 15, поставка м. Суми |  |  |
| 1 | Лічильник газу побутовий (типорозмір G1,6 (G 3/4") Зліва направо, А=110мм | 360 |
| 2 | Лічильник газу побутовий (типорозмір G1.6 (G 1 1/4") Зліва направо, А=110мм | 541 |
| 3 | Лічильник газу побутовий (типорозмір G2.5 (G 3/4") Зліва направо, А=110мм | 3 303 |
| 4 | Лічильник газу побутовий (типорозмір G2,5 (G 1") Зліва направо, А=110мм | 270 |
| 5 | Лічильник газу побутовий (типорозмір G2.5 (G 1 1/4") Зліва направо, А=110мм | 1 965 |
| 6 | Лічильник газу побутовий (типорозмір G4 (G 3/4") Зліва направо, А=110мм | 7 055 |
| 7 | Лічильник газу побутовий (типорозмір G4 (G 1") Зліва направо, А=110мм | 500 |
| 8 | Лічильник газу побутовий (типорозмір G4 (G 1 1/4") Зліва направо, А=110мм | 3 478 |
| 9 | Лічильник газу побутовий (типорозмір G4 (G 1 1/4") Зліва направо, А=130мм | 330 |
| 10 | Лічильник газу побутовий (типорозмір G6 (G 1 1/4") Зліва направо, А=250мм | 559 |
| Всього по лоту 15, к-сть: |  | 18 361 |
| ЛОТ 16, поставка м. Тернопіль |  |  |
| 1 | Лічильник газу побутовий (типорозмір G1,6 (G 3/4") Зліва направо, А=110мм | 5 |
| 2 | Лічильник газу побутовий (типорозмір G1.6 (G 1") Зліва направо, А=110мм | 3 |
| 3 | Лічильник газу побутовий (типорозмір G1.6 (G 1 1/4") Зліва направо, А=110мм | 5 |
| 4 | Лічильник газу побутовий (типорозмір G2.5 (G 3/4") Зліва направо, А=110мм | 191 |
| 5 | Лічильник газу побутовий (типорозмір G2,5 (G 1") Зліва направо, А=110мм | 30 |
| 6 | Лічильник газу побутовий (типорозмір G2.5 (G 1 1/4") Зліва направо, А=110мм | 105 |
| 7 | Лічильник газу побутовий (типорозмір G4 (G 3/4") Зліва направо, А=110мм | 4 438 |
| 8 | Лічильник газу побутовий (типорозмір G4 (G 1") Зліва направо, А=110мм | 797 |
| 9 | Лічильник газу побутовий (типорозмір G4 (G 1 1/4") Зліва направо, А=110мм | 2 156 |
| 10 | Лічильник газу побутовий (типорозмір G4 (G 1 1/4") Зліва направо, А=130мм | 2 262 |
| 11 | Лічильник газу побутовий (типорозмір G6 (G 1 1/4") Зліва направо, А=250мм | 114 |
| Всього по лоту 16, к-сть: |  | 10 106 |
| ЛОТ 17, поставка м. Харків |  |  |
| 1 | Лічильник газу побутовий (типорозмір G1.6 (G 1 1/4") Зліва направо, А=110мм | 3 487 |
| 2 | Лічильник газу побутовий (типорозмір G1.6 (G 1 1/4") Справа наліво А=110мм | 50 |
| 3 | Лічильник газу побутовий (типорозмір G2.5 (G 3/4") Зліва направо, А=110мм | 1 000 |
| 4 | Лічильник газу побутовий (типорозмір G2,5 (G 1") Зліва направо, А=110мм | 500 |
| 5 | Лічильник газу побутовий (типорозмір G2.5 (G 1 1/4") Зліва направо, А=110мм | 1 069 |
| 6 | Лічильник газу побутовий (типорозмір G4 (G 3/4") Зліва направо, А=110мм | 2 000 |
| 7 | Лічильник газу побутовий (типорозмір G4 (G 3/4") Справа наліво, А=110мм | 103 |
| 8 | Лічильник газу побутовий (типорозмір G4 (G 1") Зліва направо, А=110мм | 500 |
| 9 | Лічильник газу побутовий (типорозмір G4 (G 1 1/4") Справа наліво, А=110мм | 3 200 |
| 10 | Лічильник газу побутовий (типорозмір G6 (G 1 1/4") Зліва направо, А=250мм | 600 |
| Всього по лоту 17, к-сть: |  | 12 509 |
| ЛОТ 18, поставка Харківська область |  |  |
| 1 | Лічильник газу побутовий (типорозмір G1,6 (G 3/4") Зліва направо, А=110мм | 310 |
| 2 | Лічильник газу побутовий (типорозмір G1.6 (G 1 1/4") Зліва направо, А=110мм | 1 627 |
| 3 | Лічильник газу побутовий (типорозмір G2.5 (G 3/4") Зліва направо, А=110мм | 570 |
| 4 | Лічильник газу побутовий (типорозмір G2,5 (G 1") Зліва направо, А=110мм | 120 |
| 5 | Лічильник газу побутовий (типорозмір G2.5 (G 1 1/4") Зліва направо, А=110мм | 1 370 |
| 6 | Лічильник газу побутовий (типорозмір G4 (G 3/4") Зліва направо, А=110мм | 3 850 |
| 7 | Лічильник газу побутовий (типорозмір G4 (G 1") Зліва направо, А=110мм | 590 |
| 8 | Лічильник газу побутовий (типорозмір G4 (G 1 1/4") Зліва направо, А=110мм | 2 628 |
| 9 | Лічильник газу побутовий (типорозмір G6 (G 1 1/4") Зліва направо, А=250мм | 970 |
| Всього по лоту 18, к-сть: |  | 12 035 |
| ЛОТ 19, поставка Хмельницька область |  |  |
| 1 | Лічильник газу побутовий (типорозмір G2.5 (G 3/4") Зліва направо, А=110мм | 711 |
| 2 | Лічильник газу побутовий (типорозмір G2,5 (G 1") Зліва направо, А=110мм | 474 |
| 3 | Лічильник газу побутовий (типорозмір G2,5 (G 1 1/4") Зліва направо, А=110мм | 6 390 |
| 4 | Лічильник газу побутовий (типорозмір G4 (G 3/4") Зліва направо, А=110мм | 4 975 |
| 5 | Лічильник газу побутовий (типорозмір G4 (G 1") Зліва направо, А=110мм | 4 176 |
| 6 | Лічильник газу побутовий (типорозмір G4 (G 1 1/4") Зліва направо, А=110мм | 6 956 |
| Всього по лоту 19, к-сть: |  | 23 682 |
| ЛОТ 20, поставка Черкаська область |  |  |
| 1 | Лічильник газу побутовий (типорозмір G1,6 (G 3/4") Зліва направо, А=110мм | 1 400 |
| 2 | Лічильник газу побутовий (типорозмір G1.6 (G 1") Зліва направо, А=110мм | 150 |
| 3 | Лічильник газу побутовий (типорозмір G1.6 (G 1 1/4") Зліва направо, А=110мм | 400 |
| 4 | Лічильник газу побутовий (типорозмір G2.5 (G 3/4") Зліва направо, А=110мм | 300 |
| 5 | Лічильник газу побутовий (типорозмір G2,5 (G 1") Зліва направо, А=110мм | 750 |
| 6 | Лічильник газу побутовий (типорозмір G2.5 (G 1 1/4") Зліва направо, А=110мм | 300 |
| 7 | Лічильник газу побутовий (типорозмір G4 (G 3/4") Зліва направо, А=110мм | 1 500 |
| 8 | Лічильник газу побутовий (типорозмір G4 (G 1") Зліва направо, А=110мм | 1 000 |
| 9 | Лічильник газу побутовий (типорозмір G4 (G 1 1/4") Зліва направо, А=110мм | 6 616 |
| 10 | Лічильник газу побутовий (типорозмір G4 (G 1 1/4") Зліва направо, А=130мм | 1 049 |
| 11 | Лічильник газу побутовий (типорозмір G6 (G 1 1/4") Зліва направо, А=250мм | 850 |
| Всього по лоту 20, к-сть: |  | 14 315 |
| ЛОТ 21, поставка Чернівецька область |  |  |
| 1 | Лічильник газу побутовий (типорозмір G1,6 (G 3/4") Зліва направо, А=110мм | 20 |
| 2 | Лічильник газу побутовий (типорозмір G1.6 (G 1") Зліва направо, А=110мм | 20 |
| 3 | Лічильник газу побутовий (типорозмір G1.6 (G 1 1/4") Зліва направо, А=110мм | 90 |
| 4 | Лічильник газу побутовий (типорозмір G2.5 (G 3/4") Зліва направо, А=110мм | 200 |
| 5 | Лічильник газу побутовий (типорозмір G2,5 (G 1") Зліва направо, А=110мм | 400 |
| 6 | Лічильник газу побутовий (типорозмір G2.5 (G 1 1/4") Зліва направо, А=110мм | 600 |
| 7 | Лічильник газу побутовий (типорозмір G4 (G 3/4") Зліва направо, А=110мм | 700 |
| 8 | Лічильник газу побутовий (типорозмір G4 (G 1") Зліва направо, А=110мм | 4 222 |
| 9 | Лічильник газу побутовий (типорозмір G4 (G 1 1/4") Зліва направо, А=110мм | 1 558 |
| 10 | Лічильник газу побутовий (типорозмір G4 (G 1 1/4") Зліва направо, А=130мм | 1 000 |
| 11 | Лічильник газу побутовий (типорозмір G6 (G 1 1/4") Зліва направо, А=250мм | 2 000 |
| Всього по лоту 21, к-сть: |  | 10 810 |
| ЛОТ 22, поставка Чернігівська область |  |  |
| 1 | Лічильник газу побутовий (типорозмір G1,6 (G 3/4") Зліва направо, А=110мм | 132 |
| 2 | Лічильник газу побутовий (типорозмір G1.6 (G 1 1/4") Зліва направо, А=110мм | 110 |
| 3 | Лічильник газу побутовий (типорозмір G1.6 (G 1 1/4") Справа наліво А=110мм | 199 |
| 4 | Лічильник газу побутовий (типорозмір G2.5 (G 3/4") Зліва направо, А=110мм | 1 649 |
| 5 | Лічильник газу побутовий (типорозмір G2.5 (G 3/4") Справа наліво, А=110мм | 240 |
| 6 | Лічильник газу побутовий (типорозмір G2,5 (G 1") Зліва направо, А=110мм | 760 |
| 7 | Лічильник газу побутовий (типорозмір G2.5 (G 1 1/4") Зліва направо, А=110мм | 1 524 |
| 8 | Лічильник газу побутовий (типорозмір G2.5 (G 1 1/4") Справа наліво, А=110мм | 525 |
| 9 | Лічильник газу побутовий (типорозмір G4 (G 3/4") Зліва направо, А=110мм | 2 418 |
| 10 | Лічильник газу побутовий (типорозмір G4 (G 3/4") Справа наліво, А=110мм | 615 |
| 11 | Лічильник газу побутовий (типорозмір G4 (G 1") Зліва направо, А=110мм | 1 610 |
| 12 | Лічильник газу побутовий (типорозмір G4 (G 1") Справа наліво, А=110мм | 150 |
| 13 | Лічильник газу побутовий (типорозмір G4 (G 1 1/4") Зліва направо, А=110мм | 3 328 |
| 14 | Лічильник газу побутовий (типорозмір G4 (G 1 1/4") Справа наліво, А=110мм | 383 |
| 15 | Лічильник газу побутовий (типорозмір G4 (G 1 1/4") Зліва направо, А=130мм | 300 |
| 16 | Лічильник газу побутовий (типорозмір G6 (G 1 1/4") Зліва направо, А=250мм | 4 283 |
| Всього по лоту 22, к-сть: |  | 18 226 |
| ЛОТ 23 |  |  |
| 1 | Лічильник газу побутовий (типорозмір G6 (G 1 1/4") Зліва направо, А=130мм | 3 985 |
| Всього по лоту 23, к-сть: |  | 3 985 |
| ЛОТ 24 |  |  |
| 1 | Лічильник газу побутовий (типорозмір G10 (G 1 1/4") Зліва направо, А=250мм | 149 |
| Всього по лоту 23, к-сть: |  | 149 |
| ВСЬОГО ПО ЛОТАХ |  | 397 449 |

Умови оплати – післяплата протягом 60 днів з моменту постачання Товару.

Постачання: протягом 120 календарних днів з дати підписання Договору. Згідно графіків до .

Умови поставки за рахунок постачальників за адресами філій Товариства (https://grmu.com.ua/contacts/).

Гарантійний термін на Товар – не менше 12 місяців з дати поставки.