# СУМСЬКА ФІЛІЯ # ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ # «ГАЗОРОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ УКРАЇНИ» «ЗАТВЕРДЖЕНО» Рішенням уповноваженої особи протокол № UA-P-2026-06-26-003774-a від 26 «червня» 2026 р.. ##### Уповноважена особа Сумської філії Товариства з обмеженою відповідальністю ##### «Газорозподільні мережі України» ##### Олексій КРИКУНЕНКО. ДОКУМЕНТАЦІЯ на закупівлю «Комплекти ГНСС приймачів» ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник»: 38110000-9 - «Навігаційні прилади » Суми 2026

ЗМІСТ

| Інструкція з підготовки пропозиції |  |
| --- | --- |
| Розділ 1. | Загальні положення |
| Розділ 2. | Порядок внесення змін та надання роз’яснень до Документації |
| Розділ 3. | Підготовка пропозиції |
| Розділ 4. | Подання та розкриття пропозиції |
| Розділ 5. | Оцінка пропозицій та визначення переможця |
| Розділ 6. | Укладання договору про закупівлю |
| Додатки |  |
| Додаток 1. | Параметри стоп-інформації. |
| Додаток 2. | Заявка-пропозиція (форма). |
| Додаток 3. | Документи, які вимагаються для підтвердження відповідності пропозиції учасника кваліфікаційним критеріям та іншим вимогам замовника. |
| Додаток 4. | Документи, які вимагаються від переможця закупівлі. |
| Додаток 5. | Технічні, якісні та кількісні вимоги до предмета закупівлі. |
| Додаток 6. | Проєкт договору про закупівлю. (розміщено в електронній системі закупівель в окремому файлі). |
| Додаток 7. | Опитувальник Контрагента – фізичної особи. (розміщено в електронній системі закупівель в окремому файлі). |
| Додаток 8. | Опитувальник Контрагента – юридичної особи. (розміщено в електронній системі закупівель в окремому файлі). |

# ІНСТРУКЦІЯ З ПІДГОТОВКИ ПРОПОЗИЦІЇ

| Розділ 1. Загальні положення |  |
| --- | --- |
| # 1. Інформація про замовника |  |
| # 1.1. Повне найменування | Сумська філія Товариства з обмеженою відповідальністю «Газорозподільні мережі України» код ЄДРПОУ 45202808 |
| # 1.2. Місцезнаходження | м. Суми |
| # 1.3. Контактні дані | Щодо організаційних питань: Уповноважена особа – Крикуненко Олексій Олександрович e-mail: o.krykunenko@grmu.com.ua тел.: + 380500379838 Щодо «Опитувальників контрагента» (Додатки 7 та 8 цієї Документації): Начальник служби-уповноважений з антикорупційної діяльності Служби комплаєнсу – Ірина ПУШАНКО е-mail: i.pushanko@grmu.com.ua |
| # 2. Інформація про предмет закупівлі |  |
| 2.1. Предмет закупівлі | Комплекти ГНСС приймачів (Код за національним класифікатором України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник 38110000-9 Навігаційні прилади) |
| 2.2. Вид предмета закупівлі | # Товари |
| 2.3. Обсяг поставки | # Загальний обсяг поставки – 4 шт. |
| 2.4. Місце поставки | Відповідно до Додатку 5 Документації |
| 2.5. Умови поставки | Товар повинен бути поставлений Покупцю протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту отримання Постачальником від Покупця письмової Заявки |
| # 2.6. Умови оплати | Оплата Товару (партії Товару) здійснюється Покупцем на підставі отриманого від Постачальника рахунку-фактури протягом 30 (тридцяти) календарних днів від дати підписання Сторонами Акту приймання-передачі Товару. |
| # 3. Інформація про закупівлю |  |
| # 3.1. Вид закупівлі | # Торги за правилами організатора |
| # 3.2. Лоти | Поділ предмета закупівлі на частини (лоти) не передбачається. |
| # 3.3. Очікувана вартість закупівлі | 590 000,00 грн. (п’ятсот дев’яносто тисяч гривень 00 копійок) з ПДВ |
| # 3.4. Крок аукціону | Розмір мінімального кроку пониження ціни під час електронного аукціону – 0,5 %. |
| # 3.5. Забезпечення пропозиції | Не вимагається |
| # 3.6. Забезпечення виконання договору про закупівлю | Не вимагається |
| # 3.7. Забезпечення авансового платежу | Не вимагається. |
| # 3.8. Валюта | Цінова пропозиція учасника закупівлі (далі – Учасник) повинна бути розрахована і зазначена у національній валюті України – гривні (літерний код валюти — UAH, цифровий код — 980), та включати вартість товарів/робіт/послуг, які учасник пропонує поставити/виконати/надати за договором про закупівлю з урахуванням усіх своїх витрат, податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені. Вартість пропозиції та всі інші ціни повинні бути чітко визначені до другого знаку після коми (соті). |
| # 3.9. Мова | Пропозиція, підготовлена Учасником викладається українською мовою. Документи, надані Учасником іншою мовою повинні мати переклад на українську мову, здійснений перекладачем, з нотаріальним засвідченням підпису перекладача на території України або засвідченням вірності перекладу документів з однієї мови на іншу консульською установою у відповідності до статті 38 Закону України «Про нотаріат». Дана вимога не відноситься до власних назв та/або загальноприйнятих визначень, термінів, малюнків, креслень тощо. Документи, надані Учасником іншою мовою, що не мають перекладу, у відповідності до вимог даного пункту, не розглядаються Замовником, та вважаються такими, що не надані. |
| Розділ 2. Порядок внесення змін та надання роз`яснень до Документації |  |
| 1. Загальні положення | Документація знаходиться у відкритому доступі в електронній системі закупівель. Зміни/публікації щодо закупівлі розповсюджуються через електронну систему закупівель. Відповіді на звернення надаються через електронну систему закупівель. |
| 2. Надання роз’яснень | У період уточнень, Учасник має право звернутися через електронну систему закупівель до Замовника за роз’ясненнями щодо Документації та/або з вимогою щодо усунення порушень (у разі наявності). Усі звернення автоматично оприлюднюються в електронній системі закупівель без ідентифікації особи, яка звернулася до Замовника. Відповідь на звернення надається Замовником протягом двох робочих днів з дня їх оприлюднення в електронній системі закупівель. |
| 3. Внесення змін | За результатами розгляду звернень та/або з власної ініціативи, Замовник має право унести зміни до Документації. Зміни, що вносяться Замовником, розміщуються в електронній системі закупівель у вигляді нової редакції документів. У разі внесення змін строк прийому пропозицій продовжується не менше ніж на 2 робочі дні. |
| Розділ 3. Підготовка пропозиції |  |
| 1. Оформлення пропозиції | Документи та дані створюються та подаються з урахуванням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги». Учасник повинен подати пропозицію з накладанням на неї кваліфікованого електронного підпису (КЕП) або удосконаленого електронного підпису (УЕП) уповноваженої на підписання пропозиції та представлення інтересів Учасника під час проведення закупівлі особи. Файл накладеного електронного підпису повинен бути придатний для перевірки на сайті Центрального засвідчувального органу за посиланням – http://czo.gov.ua/verify. Всі документи та довідки, які складаються безпосередньо Учасником повинні містити підпис уповноваженої на підписання пропозиції та представлення інтересів Учасника під час проведення закупівлі особи. Замовник не вимагає від учасників засвідчувати документи (матеріали та інформацію), що подаються у складі пропозиції, підписом уповноваженої особи, якщо такі документи (матеріали та інформація) надані у формі електронного документа через електронну систему закупівель із накладанням КЕП/УЕП. Документи, що надаються у складі пропозиції, мають бути у вигляді скан-копії з оригіналу або копії відповідного документу, завантаженого в форматі .pdf або .jpeg або іншому форматі, що доступні для загального перегляду та не потребують придбання спеціального обладнання, програмного забезпечення та зокрема не містити паролів. Учасник повинен розмістити всі документи, що вимагаються Документацією, до кінцевого строку прийому пропозицій. Кожен Учасник має право подати тільки одну пропозицію. У разі проведення багатолотової закупівлі учасник має право подати тільки одну пропозицію до визначеної в Документації частини предмета закупівлі (лота). Кожний Учасник подає свою пропозицію у належно оформленому вигляді згідно з вимогами цієї Документації. Кожен документ пропозиції учасника має бути наданий в належній якості зображення: текст, реквізити та інші складові частини документу мають бути повністю видимими без застосування додаткових технічних засобів; зображення документу (текст, реквізити, підписи, печатки та ін.) повинно бути чітким, однорідним без затемнень чи засвітів, які закривають текст документу; текст документів повинен бути читабельним. Усі документи надаються в повному обсязі. Усі документи, які містять додатки, акти, додаткові угоди або інші невід’ємні частини, надаються разом з ними. Документи можуть надаватись без зазначення вартісних показників чи інших даних, які можуть бути визначені учасником як комерційна таємниця, без персональних даних (відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних»), які можуть бути належним чином заретушовані. |
| 2. Формальні (несуттєві) помилки | Пропозиція Учасника може містити формальні (несуттєві) помилки, що пов’язані з оформленням пропозиції, не впливають на зміст пропозиції та які не призведуть до відхилення пропозиції Учасника, а саме: - Інформація/документ, подана Учасником закупівлі у складі пропозиції, містить помилку (помилки) у частині: - уживання великої літери; - уживання розділових знаків та відмінювання слів у реченні; - використання слова або мовного звороту, запозичених з іншої мови; - зазначення унікального номера оголошення про проведення конкурентної закупівлі, присвоєного електронною системою закупівель та/або унікального номера повідомлення про намір укласти договір про закупівлю - помилка в цифрах; - застосування правил переносу частини слова з рядка в рядок; - написання слів разом та/або окремо, та/або через дефіс; - нумерації сторінок/аркушів (у тому числі кілька сторінок/аркушів мають однаковий номер, пропущені номери окремих сторінок/аркушів, немає нумерації сторінок/аркушів, нумерація сторінок/аркушів не відповідає переліку, зазначеному в документі). - Помилка, зроблена Учасником закупівлі під час оформлення тексту документа/унесення інформації в окремі поля електронної форми пропозиції (у тому числі комп'ютерна коректура, заміна літери (літер) та/або цифри (цифр), переставлення літер (цифр) місцями, пропуск літер (цифр), повторення слів, немає пропуску між словами, заокруглення числа), що не впливає на ціну пропозиції Учасника закупівлі та не призводить до її спотворення та/або не стосується характеристики предмета закупівлі, кваліфікаційних критеріїв до Учасника закупівлі. - Невірна назва документа (документів), що подається Учасником закупівлі у складі пропозиції, зміст якого відповідає вимогам, визначеним Замовником у Документації. - Окрема сторінка (сторінки) копії документа (документів) не завірена підписом та/або печаткою Учасника закупівлі (у разі її використання). - У складі пропозиції немає документа (документів), на який посилається Учасник закупівлі у своїй пропозиції, при цьому Замовником не вимагається подання такого документа в Документації. - Подання документа (документів) Учасником закупівлі у складі пропозиції, що не містить власноручного підпису уповноваженої особи Учасника закупівлі, якщо на цей документ (документи) накладено її кваліфікований електронний підпис. - Подання документа (документів) Учасником закупівлі у складі пропозиції, що складений у довільній формі та не містить вихідного номера. - Подання документа Учасником закупівлі у складі пропозиції, що є сканованою копією оригіналу документа/електронного документа. - Подання документа Учасником закупівлі у складі пропозиції, який засвідчений підписом уповноваженої особи Учасника закупівлі та додатково містить підпис (візу) особи, повноваження якої Учасником закупівлі не підтверджені (наприклад, переклад документа завізований перекладачем тощо). - Подання документа (документів) Учасником закупівлі у складі пропозиції, що містить (містять) застарілу інформацію про назву вулиці, міста, найменування юридичної особи тощо, у зв'язку з тим, що такі назва, найменування були змінені відповідно до законодавства після того, як відповідний документ (документи) був (були) поданий (подані). - Подання документа (документів) Учасником закупівлі у складі пропозиції, в якому позиція цифри (цифр) у сумі є некоректною, при цьому сума, що зазначена прописом, є правильною. - Подання документа (документів) Учасником закупівлі у складі пропозиції в форматі, що відрізняється від формату, який вимагається Замовником у документації, при цьому такий формат документа забезпечує можливість його перегляду. |
| 3. Зміст пропозиції | Пропозиція, яка подається Учасником закупівлі повинна складатися з: - Заявка-пропозиція, складена відповідно до форми Додатку 2; - Документи, що визначені вимогами Додатку 3; - Документи, що визначені вимогами Додатку 5; - Опитувальник Контрагента - фізичної особи (для фізичних осіб) відповідно до форми, вказаної у Додатку 7 (розміщеного в електронній системі закупівель в окремому файлі в форматі Excel). Документ повинен бути датований не раніше дати оголошення закупівлі; - Опитувальник Контрагента (для юридичних осіб) - юридичної особи відповідно до форми, вказаної у Додатку 8 (розміщеного в електронній системі закупівель в окремому файлі в форматі Excel). Документ повинен бути датований не раніше дати оголошення закупівлі; У разі якщо пропозиція подається об’єднанням учасників, до неї обов’язково включається документ про створення такого об’єднання. До об’єднання учасників належать: - окрема юридична особа, створена шляхом об’єднання юридичних осіб-резидентів; - окрема юридична особа, створена шляхом об’єднання юридичних осіб (резидентів та нерезидентів); - об’єднання юридичних осіб-нерезидентів із створенням або без створення окремої юридичної особи. |
| 4. Строк дії пропозиції | Пропозиції Учасника вважається дійсною протягом 120 днів із дати кінцевого строку прийому пропозицій. До закінчення цього строку Замовник має право вимагати від Учасника продовження строку дії його пропозиції. Учасник має право: - відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення пропозиції (у разі якщо умовами закупівлі передбачено надання забезпечення пропозиції); - погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним пропозиції і наданого забезпечення пропозиції (у разі якщо умовами закупівлі передбачено надання забезпечення пропозиції). У разі необхідності учасник закупівлі має право з власної ініціативи продовжити строк дії своєї пропозиції, повідомивши про це Замовника через електронну систему закупівель. |
| 5. Кваліфікаційні та інші вимоги | Кваліфікаційні та інші вимоги до Учасника викладені у Додатку 3 цієї Документації. |
| 6. Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі | Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі викладені у Додатку 5 цієї Документації. |
| 7. Унесення змін або відкликання пропозиції Учасником | Учасник закупівлі має право унести зміни до своєї пропозиції або відкликати її до закінчення кінцевого строку прийому пропозицій без втрати забезпечення пропозиції (у разі якщо умовами закупівлі передбачено надання забезпечення пропозиції). Такі зміни або заява про відкликання пропозиції враховуються, якщо вони отримані через електронну систему закупівель до закінчення кінцевого строку прийому пропозицій. |
| 8. Роз’яснення щодо участі Учасників-резидентів неплатників ПДВ | У разі якщо очікувана вартість закупівлі зазначена з урахуванням ПДВ, для участі в електронному аукціоні учасник – неплатник ПДВ повинен привести свою ціну пропозиції до рівних умов з іншими учасниками електронного аукціону – платниками ПДВ, а саме: ціна пропозиції повинна бути з урахуванням ПДВ (20%). У зв’язку з вищевказаним, ціна, що зазначається учасником в електронній системі закупівель, для таких учасників повинна включати в себе як базову ціну пропозиції (без урахування ПДВ) так і вартість з ПДВ (20%). При поданні пропозиції, учасник зазначає ціну пропозиції в електронній системі закупівель з урахуванням ПДВ і саме від цієї ціни учасник буде робити крок пониження ціни під час електронного аукціону. У разі якщо такий учасник буде визначений переможцем закупівлі договір із ним буде укладено без урахування ПДВ. Ціна договору буде визначена як ціна пропозиції такого учаснику за результатами аукціону за мінусом ПДВ. |
| Розділ 4. Подання та розкриття пропозиції |  |
| 1. Подання пропозиції | Пропозиція подається в електронному вигляді через електронну систему закупівель, шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, де зазначається інформація про ціну, інші критерії оцінки (у разі їх встановлення Замовником), інформація від Учасника закупівлі про його відповідність кваліфікаційним критеріям, шляхом завантаження необхідних документів, що вимагаються Замовником у Документації. Під час завантаження пропозиції Учасник може визначати тип завантажених файлів. В разі визначення файлів як конфіденційні Учасник повинен зазначити обґрунтовані причини такого рішення. Файли, що визначені конфіденційними, будуть доступні для перегляду тільки Замовнику. Конфіденційною не може бути визначена інформація про запропоновану ціну, інші критерії оцінки, технічні умови, технічні специфікації та документи, що підтверджують відповідність кваліфікаційним критеріям. Поданням своєї пропозиції Учасник: - підтверджує дотримання чинного законодавства та нормативних актів України, щодо екологічної політики і політики у сфері охорони здоров’я та безпеки праці під час здійснення своєї діяльності; - надає добровільну згоду на обробку персональних даних; - надає добровільну згоду Замовнику на проведення, у разі необхідності, виїзної перевірки (комісійного аудиту, що здійснюється шляхом виїзду на виробничі, складські та/або інші об’єкти Учасника - виробника продукції, надавача послуг чи виконавця робіт), з метою перевірки та підтвердження достовірності наданої ним інформації. Замовник залишає за собою право відхилити пропозицію Учасника у разі відмови такого Учасника від проведення виїзної перевірки, з наступних підстав: «Учасник зазначив у пропозиції недостовірну інформацію, що є суттєвою для визначення результатів закупівлі» або «Переможець зазначив у документах/інформації, яка вимагається від Переможця закупівлі, недостовірну інформацію, що є суттєвою для укладення договору»; - підтверджує, що він: - не є громадянином Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран (крім того, що проживає на території України на законних підставах); - не є юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран; - не є юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків (далі ‒ активи), якої є Російська Федерація/Республіка Білорусь/Ісламська Республіка Іран, громадянин Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран (крім того, що проживає на території України на законних підставах), або юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран, крім випадків коли активи в установленому законодавством порядку передані в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів; - не пропонує в пропозиції товари походженням з Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран, за винятком товарів походженням з Російської Федерації/Республіки Білорусь, необхідних для ремонту та обслуговування товарів, придбаних до 19.10.2022. |
| 2. Кінцевий строк прийому пропозиції | Пропозиція подається Учасником після закінчення періоду уточнень, у період прийому пропозицій, встановлений Замовником. Електронна система закупівель автоматично формує та надсилає повідомлення Учаснику про отримання його пропозиції із зазначенням дати та часу. |
| 3. Розкриття пропозицій | Дата і час розкриття пропозицій, дата і час проведення електронного аукціону визначаються електронною системою закупівель автоматично. Розкриття пропозицій з інформацією та документами, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям/вимогам, визначеним в документації здійснюється автоматично електронною системою закупівель. Під час розкриття пропозицій автоматично формується список учасників у порядку від найнижчої до найвищої запропонованої ними ціни. Після закінчення строку прийому пропозицій та проведення аукціону (у разі якщо для участі у закупівлі подано більше однієї пропозиції) система автоматично переходить до етапу кваліфікації. |
| Розділ 5. Оцінка пропозицій та визначення переможця |  |
| 1. Критерії оцінки пропозицій | Оцінка пропозицій проводиться автоматично електронною системою закупівель на основі критеріїв і методики оцінки, визначених Замовником в Документації, шляхом застосування електронного аукціону. Визначення найбільш економічно вигідної пропозиції здійснюється на основі двох критеріїв: -ціна (питома вага критерію – 100%); Замовник не приймає до розгляду пропозицію, ціна якої є вищою, ніж очікувана вартість предмета закупівлі, визначена Замовником. |
| 2. Методика оцінки пропозицій | Якщо Замовником під час розгляду пропозиції Учасника закупівлі виявлено невідповідності в інформації та/або документах, що подані Учасником у складі пропозиції та/або подання яких передбачалося Документацією, Замовник розміщує повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей в електронній системі закупівель. Під невідповідністю в інформації та/або документах, що подані Учасником у складі пропозиції та/або подання яких вимагається Документацією, розуміється у тому числі відсутність у складі пропозиції інформації та/або документів, подання яких передбачається Документацією (крім випадків відсутності забезпечення пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося Замовником, та/або відсутності інформації/документів про технічні та якісні характеристики предмета закупівлі, що пропонується Учасником в його пропозиції). Невідповідністю в інформації та/або документах, які надаються Учасником на виконання вимог технічної специфікації до предмета закупівлі, вважаються помилки, виправлення яких не призводить до зміни предмета закупівлі, запропонованого Учасником у складі його пропозиції, найменування товару, марки, моделі тощо. Замовник не може розміщувати щодо одного і того ж Учасника більше ніж один раз повідомлення з вимогою про усунення невідповідностей в інформації та/або документах, що подані Учасником у складі пропозиції. Загальний строк розгляду пропозиції Учасника не може перевищувати 20 (двадцять) робочих днів. У разі розміщення Замовником повідомлення з вимогою про усунення невідповідностей, Учасник закупівлі виправляє невідповідності в інформації та/або документах, що подані ним у складі пропозиції, виявлені Замовником після розкриття пропозицій, шляхом завантаження через електронну систему закупівель відповідних документів протягом 24 годин з моменту розміщення Замовником в електронній системі закупівель повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей. Замовник розглядає пропозицію з урахуванням виправлення або невиправлення Учасником виявлених невідповідностей. |
| 3. Рішення про намір укласти договір про закупівлю | Рішення про намір укласти договір про закупівлю приймається Замовником у день визначення Учасника переможцем закупівлі. Таке рішення оприлюднюється Замовником в електронній системі закупівель протягом одного робочого дня з дати ухвалення. Переможцю закупівлі та іншим учасникам електронною системою закупівель автоматично у день визначення переможця закупівлі направляється інформація про переможця закупівлі. |
| 4. Відхилення пропозицій | Замовник відхиляє пропозицію у таких випадках. Учасник: - підпадає під Параметри стоп-інформації (Додаток 1), при наявності яких відхиляється пропозиція; - зазначив у пропозиції недостовірну інформацію, що є суттєвою для визначення результатів закупівлі; - не надав забезпечення пропозиції (якщо вимагалося Документацією); - не виправив виявлені замовником невідповідності в інформації та/або документах, що подані ним у складі своєї пропозиції, та/або змінив предмет закупівлі (його найменування, марку, модель тощо) під час виправлення виявлених замовником невідповідностей протягом 24 (двадцяти чотирьох) годин з моменту розміщення замовником в електронній системі закупівель повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей; Пропозиція: - не відповідає технічним, якісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, крім невідповідності в інформації та/або документах, що може бути усунена учасником закупівлі відповідно до пункту 2 цього Розділу; - є такою, строк дії якої закінчився. Переможець закупівлі: - відмовився від підписання договору про закупівлю; - не надав забезпечення виконання договору про закупівлю (якщо вимагалося Документацією); - у порядок та у строк, визначений Документацією, не надав/надав не повний перелік документів/інформації, яка вимагається від переможця закупівлі; - зазначив у документах/інформації, яка вимагається від переможця закупівлі, недостовірну інформацію, що є суттєвою для укладення договору. Замовник має право відхилити пропозицію: - у разі якщо Учасник закупівлі не виконав свої зобов’язання за раніше укладеним договором про закупівлю з Товариством (в тому числі в особі його філій), що призвело до його дострокового розірвання та/або застосування санкцій у вигляді штрафів, та/або відшкодування збитків протягом трьох років з дати укладення такого договору. Зазначений Учасник закупівлі може надати підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, незважаючи на наявність відповідної підстави для відхилення пропозиції. Для цього Учасник закупівлі повинен довести, що він сплатив відповідні зобов’язання та відшкодував завдані збитки. Замовником вважатиметься таке підтвердження достатнім, та пропозиція такого Учасника не може бути відхилена з цієї підстави. Інформація про відхилення пропозиції оприлюднюється в електронній системі закупівель протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення Замовником та автоматично надсилається Учаснику, пропозиція якого відхилена через електронну систему закупівель. У разі відхилення найбільш економічно вигідної пропозиції Замовник розглядає пропозицію наступного Учасника, який за результатами електронного аукціону надав наступну найбільш економічно вигідну пропозицію. Наступна найбільш економічно вигідна пропозиція визначається електронною системою закупівель автоматично. |
| 5. Відміна закупівлі | Закупівля автоматично відміняється (за умови наявності відповідного функціоналу на електронному майданчику), у разі неподання для участі у закупівлі жодної пропозиції або відхилення всіх пропозицій. Замовник може відмінити закупівлю у разі: - відсутності подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт чи послуг, у тому числі з установленими технічними характеристиками та/або рішеннями; - неможливості усунення порушень, що виникли через виявлені порушення внутрішніх документів Замовника з питань здійснення закупівель, з описом цих порушень як таких, що неможливо усунути; - прийняття обґрунтованого рішення про відміну закупівлі керівником Замовника та/або вищого органу управління; - якщо здійснення закупівлі стало неможливим унаслідок дії непереборної сили; - скорочення фінансування на здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг. Закупівлю може бути відмінено частково (за лотом). Повідомлення про відміну закупівлі оприлюднюється в електронній системі закупівель: - Замовником протягом одного робочого дня з дня прийняття відповідного рішення; - електронною системою закупівель протягом одного робочого дня з дня автоматичної відміни закупівлі внаслідок відхилення всіх пропозицій або відсутності пропозицій учасників для участі у ній. Повідомлення про відміну закупівлі автоматично надсилається всім Учасникам електронною системою закупівель в день його оприлюднення. |
| 6. Оскарження Учасником рішень/дій/бездіяльності Замовника | З метою захисту своїх прав та законних інтересів Учасник закупівлі має право подати скаргу до локальної конфліктної комісії ТОВ «Газорозподільні мережі України». Порядок роботи комісії та вимоги до оформлення і подання скарг визначені у Положенні про локальну конфліктну комісію ТОВ «Газорозподільні мережі України», яке розміщене за посиланням ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ - ТОВ «Газорозподільні мережі України». Крім того, учасники закупівлі мають право залишити звернення на Порталі постачальника Групи Нафтогаз за посиланням supplier.naftogaz.com. |
| 7. Інша інформація | Замовник залишає за собою право перевірити будь-яку інформацію, надану Учасником у складі пропозиції закупівлі, шляхом звернення до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенцій. |
| Розділ 6. Укладання договору про закупівлю |  |
| 1. Терміни укладання договору про закупівлю | Замовник укладає договір про закупівлю з Учасником, який визнаний переможцем закупівлі, протягом строку дії його пропозиції, але не пізніше ніж через 20 робочих днів з дати прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю. У випадку обґрунтованої необхідності строк для укладення договору про закупівлю може бути продовжений Замовником до 60 календарних днів. |
| 2. Проєкт договору про закупівлю | Проєкт договору про закупівлю міститься у Додатку 6 цієї Документації. Замовник залишає за собою право виправляти текст проєкту договору до його підписання в разі виявлення орфографічних помилок, в тому числі, але не виключно, реквізити сторін, ПІБ та посади підписантів, тощо. |
| 3. Умови договору про закупівлю | Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту пропозиції переможця закупівлі, у тому числі за результатами електронного аукціону, крім випадків: - визначення грошового еквівалента зобов’язання в іноземній валюті; - перерахунку ціни в бік зменшення ціни пропозиції переможця без зменшення обсягів закупівлі; - перерахунку ціни та обсягів товарів в бік зменшення за умови необхідності приведення обсягів товарів до кратності упаковки. |

Додаток 1

Параметри стоп-інформації

| 1 | Наявні незаперечні докази того, що представник чи інша особа з боку Контрагента пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій посадовій особі Товариства винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо найму на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо укладення Договору, визначення переможця процедури закупівлі або застосування Товариством певної процедури закупівлі. |
| --- | --- |
| 2 | Відомості про Контрагента внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення. |
| 3 | Керівника Контрагента, фізичну особу, яка є Контрагентом, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією. |
| 4 | Контрагент протягом останніх трьох років притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів торгів (тендерів). |
| 5 | Керівника Контрагента, фізичну особу, яка є Контрагентом, було засуджено за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якого не знято або не погашено в установленому законом порядку. |
| 6 | Наявність ознак пов’язаності учасників процедури закупівлі.* |
| 7 | Контрагент визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та стосовно нього відкрита ліквідаційна процедура. (Крім випадків надання Контрагентом рішення суду, яке не скасовано та набрало законної сили, про дозвіл/не заборону здійснювати господарську діяльність Контрагентом до винесення кінцевого рішення про ліквідацію.) |
| 8 | У Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відсутня інформація про Контрагента, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань” (крім нерезедентів), або учасник процедури закупівлі – нерезидент не надав інформації про кінцевих бенефіціарних власників у спосіб, визначений замовником. |
| 9 | Виявлення факту подачі Контрагентом недостовірної інформації під час участі в процедурі закупівлі. |
| 10 | Контрагент – юридична особа, яка утворена та зареєстрована відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран, або іншої країни, яка підтримує військову агресію проти України, або Контрагент – фізична особа, яка є громадянином Російської Федерації/Республіки Білорусь/ Ісламської Республіки Іран, або іншої країни, яка підтримує військову агресію проти України (крім тих, що проживають на території України на законних підставах). |
| 11 | Контрагент, утворений та зареєстрований відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, засновником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків, якої є Російська Федерація/Республіка Білорусь/Ісламська Республіка Іран, або інші країни, які підтримують військову агресію проти України, громадяни Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран, або інших країн, які підтримують військову агресію проти України, (крім тих, що проживають на території України на законних підставах) або юридичні особи, які утворені та зареєстровані відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран, або інших країн, які підтримують військову агресію проти України.** |
| 12 | Товар, який пропонує Контрагент, походженням з Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран.*** |
| 13 | Керівника Контрагента, фізичну особу, яка є Контрагентом, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми. |
| 14 | Відсутність повноважень у особи (осіб) з боку Контрагента на підписання пропозиції та/або договору про закупівлю. |

** Крім випадків, коли активи в установленому законодавством порядку передані в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами одержаних від корупційних та інших злочинів.

*** За винятком товарів, походженням з Російської Федерації / Республіки Білорусь, необхідних для ремонту та обслуговування товарів, придбаних до 19.10.2022.

*Ознаки пов’язаності учасника процедури закупівлі

Пов’язана особа є особа, яка відповідає будь-якій з цих ознак:

- Юридична особа, яка здійснює контроль над учасником процедури закупівлі або контролюється таким учасником процедури закупівлі, або перебуває під спільним контролем з таким учасником процедури закупівлі;

- Фізична особа або члени її сім’ї, які здійснюють контроль над учасником процедури закупівлі;

- Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, уповноважена здійснювати від імені учасника процедури закупівлі юридичні дії, спрямовані на встановлення, зміну або зупинення цивільно-правових відносин, та члени сім’ї такої службової (посадової) особи;

- Фізичні особи - уповноважена особа, керівник замовника та/або члени їхніх сімей, які здійснюють контроль над учасниками процедури закупівлі або уповноважені здійснювати від імені учасника процедури закупівлі юридичні дії, спрямовані на встановлення, зміну або зупинення цивільно-правових відносин.

Під здійсненням контролю розуміється можливість здійснення вирішального впливу або вирішальний вплив на господарську діяльність учасника процедури закупівлі безпосередньо або через більшу кількість пов’язаних фізичних чи юридичних осіб, що здійснюється, зокрема, шляхом реалізації права володіння або користування всіма активами чи їх значною часткою, права вирішального впливу на формування складу, результати голосування, а також вчинення правочинів, що надають можливість визначати умови господарської діяльності, надавати обов’язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління учасника процедури закупівлі, або володіння часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менше ніж 25 відсотків статутного капіталу учасника процедури закупівлі.

Для фізичної особи загальна сума володіння часткою у статутному капіталі учасника процедури закупівлі визначається залежно від обсягу корпоративних прав, що сукупно належать такій фізичній особі, членам її сім’ї та юридичним особам, які контролюються такою фізичною особою або членами її сім’ї.

Членами сім’ї вважаються подружжя, діти, батьки, рідні брати і сестри, дідусь, бабуся, онуки, усиновлювачі, усиновлені, а також інші особи, за умови їх постійного проживання разом з пов’язаною особою і ведення з нею спільного господарства.

До пов’язаних осіб можуть відноситися також інші особи, якщо наявні інші факти й обставини, які свідчать про здійснення безпосереднього або опосередкованого контролю чи впливу на учасників процедури закупівлі (крім учасників з високим ризиком пов’язаності).

- Критерії високого ризику пов’язаності учасника процедури закупівлі:

  - Учасник процедури закупівлі має спільну адресу або фактичне місцезнаходження з іншим учасником процедури закупівлі (крім адреси масової реєстрації, зокрема, бізнес-центр тощо) та за наявності додатково підтверджених дій, зокрема, але не виключно: спільні виробничі потужності, що свідчить про спільне використання ресурсів та персоналу; ідентичне оформлення документів пропозицій, в т.ч. комерційних пропозицій тощо;

  - Учасник процедури закупівлі належить до групи осіб, пов’язаних відносинам контролю, до якої також належить інший учасник процедури закупівлі (крім випадку, передбачені внутрішніми документами Товариства);

  - Фізична особа, що є бенефіціарним власником учасника процедури закупівлі або членом наглядової ради такого учасника, його колегіального виконавчого органу або одноосібним виконавчим органом або є членом сім’ї однієї із таких осіб, є членом наглядової ради, колегіального виконавчого органу або одноосібним виконавчим органом;

  - Учасник процедури закупівлі належить до групи осіб, пов’язаних відносинам контролю, одна з яких володіє акціями (частками, долями) у юридичній особі, більше 50% акцій (часток, паїв).

  - Учасник процедури закупівлі, який на дату здійснення перевірки не є пов’язаною особою з іншим учасником (учасниками) процедури закупівлі, але був такою пов’язаною особою протягом року до моменту подання пропозицій для участі в закупівлі.

Додаток 2

ФОРМА

ЗАЯВКА-ПРОПОЗИЦІЯ

на участь у процедурі закупівлі товарів/надання послуг/ виконання робіт

Найменування Учасника: __________________________________________________________

Юридична адреса: _______________________________________________________________

Поштова адреса: _________________________________________________________________

Код ЄДРПОУ/ІПН: _______________________________________________________________

Банківські реквізити: _____________________________________________________________

П.І.Б. керівника або представника згідно довіреності: __________________________________

Телефон: ________________________________________________________________________

E-mail для листування: ____________________________________________________________

Ми, (найменування Учасника) надаємо свою пропозицію щодо участі у закупівлі «________________» - код за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник»:___________________________________, згідно з технічними та іншими вимогами Замовника. Вивчивши документацію та інформацію про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики, на виконання зазначеного вище маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника та Договору про закупівлю.

| № | Найменування товару | Один. виміру | К-сть | Ціна за одиницю товару (грн, з ПДВ)* | Загальна вартість (грн, з ПДВ)* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
|  | Всього без ПДВ |  |  |  |  |
|  | ПДВ |  |  |  |  |
|  | Всього з ПДВ* |  |  |  |  |

* Без ПДВ, якщо Учасник не є платником ПДВ або товари не оподатковуються ПДВ згідно чинного законодавства.

- У разі визначення нас Переможцем закупівлі та прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю, ми візьмемо на себе зобов’язання виконати всі умови, передбачені договором.

- Ми погоджуємось дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 120 днів із дати кінцевого строку подання пропозицій.

- Ми погоджуємося з умовами, що ви можете відхилити нашу чи всі пропозиції та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.

- Якщо нас буде визначено Переможцем закупівлі, ми беремо на себе зобов’язання підписати договір із Замовником не пізніше ніж через 20 робочих днів з дати оприлюднення рішення про визначення Переможця закупівлі, або в інший термін, встановлений Замовником (але не більше 60 днів).

- Поданням своєї пропозиції ми підтверджуємо повну, безумовну і беззаперечну згоду з усіма умовами проведення закупівлі, визначеними в документації та проекті договору.

___.___.2026 року                                                                   ___________________  Посада; ПІБ

Підпис

Додаток 3

ДОКУМЕНТИ, ЯКІ ВИМАГАЮТЬСЯ ДЛЯ ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОПОЗИЦІЇ УЧАСНИКА КВАЛІФІКАЦІЙНИМ КРИТЕРІЯМ ТА ІНШИМ ВИМОГАМ ЗАМОВНИКА

Розділ 1. Документи, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника на підписання пропозиції для участі у закупівлі

1.1. Учасником у складі пропозиції надається довідка за формою наведеною нижче із зазначенням посадової особи або представника Учасника, до повноважень якої/якого належить підписання пропозиції для участі у Закупівлі та документів, які входять до її складу. У довідці зазначається перелік документів, що підтверджують повноваження посадової особи або представника Учасника щодо підпису пропозиції для участі у Закупівлі та документів, які входять до її складу.

ФОРМА ДОВІДКА щодо повноважень (Найменування Учасника) надає інформацію про посадову особу/представника Учасника, уповноважену/уповноваженого на підписання пропозиції для участі у Закупівлі та документів, які входять до її складу, а саме: __________________________________ ______________________________ (ПІБ повністю, без скорочень) (посада/статус особи) Перелік документів, що підтверджують повноваження зазначеної вище особи на підписання пропозиції для участі у Закупівлі та документів, які входять до її складу: 1. _____________ (зазначити назву документу та надати в складі пропозиції); … _____________(зазначити назву документу та надати в складі пропозиції); n. _____________ (зазначити назву документу та надати в складі пропозиції). ПОСАДА; Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ. Дата: ___.________.2026; (підпис/КЕП).

1.2. Учасником у складі пропозиції надається:

- скан-копії документів, що підтверджують повноваження посадової особи/представника Учасника на підписання пропозиції для участі у Закупівлі та документів, які входять до її складу. Зокрема, але не виключно, такі як: протокол засновників та/або наказ про призначення, та/або довіреність (доручення), та/або будь-який інший документ, що підтверджує повноваження такої особи на підписання пропозиції для участі у Закупівлі та документів, які входять до її складу;

- скан-копія статуту Учасника (в останній редакції) або іншого установчого документу Учасника (за наявності).

У разі, якщо державна реєстрація Учасника була здійснена після 01.01.2016 року, то Учасник має право надати опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення державної реєстрації юридичної особи із зазначенням унікального коду, що дає можливість доступу до результатів надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації, у тому числі до установчих документів юридичної особи. У разі, якщо Учасник здійснює діяльність на підставі модельного статуту, необхідно надати копію рішення засновників про створення такої юридичної особи (вимога стосується Учасника – юридичної особи) або рішення про перехід на діяльність на підставі модельного статуту.

1.3. Учасник має надати:

- Копію свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість або копію Витягу з Реєстру платників ПДВ – для Учасника, який є платником податку на додану вартість.

- Копію свідоцтва платника єдиного податку або оригінал чи копія Витягу з Реєстру платників єдиного податку – для Учасника, який є платником єдиного податку.

1.4. Учасник має надати витяг/виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Розділ 2. Документи для підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям

(У разі участі об’єднання учасників підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям здійснюється з урахуванням узагальнених об’єднаних показників кожного учасника такого об’єднання на підставі наданої об’єднанням інформації.)

Замовником, цією Документацією, встановлено наступні кваліфікаційні критерії***:

  - Наявність документального підтвердження досвіду виконання аналогічного за предметом закупівлі договору. Для документального підтвердження досвіду, Учасник повинен надати у складі своєї пропозиції:

  - Скановану/-і копію/-ї договору/-ів** про виконання аналогічного/-их* за предметом закупівлі договору/-ів**.

  - Скановану/-і копію/-ї видаткової/-их накладної/-их та/або акту/-ів приймання-передачі товару, які підтверджують виконання аналогічного договору. В документах, які зазначені в даному пункті, серед іншого, повинна міститись інформація про номер/-и та дату/-и укладання договору/-ів, сканована/-і копія/-ї якого/-их надана/-ні на виконання вимог підпункту 2.2.

  - Скановану копію листа-відгука від замовника до наданого на вимогу підпункту 2.2. договору.

* під аналогічним договором слід розуміти договір, на постачання комплектів ГНСС приймачів, та/або товару, що відповідає даному предмету закупівлі за кодом ДК 021:2015 – 38110000-9 Навігаційні прилади

** Такий договір повинен містити усі додатки, які є невід’ємною частиною договору (якщо є такі додатки). При цьому такий договір може надаватися без зазначення:

- вартісних показників чи інших даних, які можуть бути визначені Учасником як комерційна таємниця, така інформація може бути належним чином заретушована;

- персональних даних (у відповідності до вимог Закону України «Про захист персональних даних»), які можуть бути належним чином заретушовані.

*** Документи згідно з вимогами пунктів 2.3 та 2.4 надаються Учасником по будь-якому договору наданому Учасником на вимогу пункту 2.2, при чому такі документи повинні відноситись до одного і того ж договору, та оформлені від одного і того ж замовника.

Розділ 3. Інші вимоги замовника

  - Учасником у складі пропозиції надається витяг з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення керівника Учасника до кримінальної відповідальності та наявності судимості» (далі – Витяг), що можна отримати за посиланням https://vytiah.mvs.gov.ua/app/landing. Витяг повинен містити реквізити для перевірки, зокрема QR-код та/або номер. Витяг повинен бути сформований не раніше ніж за місяць стосовно кінцевої дати прийому пропозицій.

  - Учасником у складі пропозиції надається довідка про відсутність або наявність невиконаних зобов’язань за раніше укладеним (-ими) договором (-ами) про закупівлю з Замовником, в тому числі в особі його філії, що призвело до дострокового розірвання такого договору та/або застосування санкцій у вигляді штрафів, та/або відшкодування збитків протягом трьох років з дати укладення такого договору. Учасник закупівлі може надати підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, незважаючи на наявність відповідної підстави для відхилення пропозиції. Для цього учасник закупівлі повинен довести, що він сплатив відповідні зобов’язання та відшкодував завданні збитки. Замовником вважатиметься таке підтвердження достатнім, та пропозиція такого учасника не може бути відхилена з цієї підстави.

  - Учасником у складі пропозиції надається сканована копія сертифікату (або паспорту) якості/відповідності на запропонований товар згідно вимог технічних, якісних та кількісних характеристик.  Учасником може бути надано копію сертифікату (або паспорту) якості/ відповідності на раніше виготовлену партію товару.

  - Учасником у складі пропозиції надається інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, а саме: заповнена та  підписана технічна специфікація (Додаток 5 до документації).

  - У разі, якщо Учасник є виробником запропонованого товару:

- довідка про безпосереднє виробництво запропонованого товару;

    - У разі, якщо Учасник є представником виробника на території України або організацією, яка має повноваження від виробника щодо реалізації його товару на території України:

- копію документа, щодо підтвердження повноважень Учасника від виробника, а саме: довіреність та/або дилерська угода та/або дистриб’юторський договір та/або лист про представництво тощо;

  - У разі, якщо Учасник є постачальником запропонованого товару:

    - копію документа щодо підтвердження повноважень Учасника на реалізацію товару від представника виробника/організації, яка має повноваження щодо реалізації товару виробника (дистриб’ютор/імпортер/тощо). Повноваження представника виробника/організації повинні бути документально підтвердженими одним з наступних документів від виробника: довіреність, дилерська угода, дистриб’юторський договір, лист про представництво тощо.

Додаток 4

ДОКУМЕНТИ, ЯКІ ВИМАГАЮТЬСЯ ВІД ПЕРЕМОЖЦЯ ЗАКУПІВЛІ

Переможець закупівлі у строк, що не перевищує 10 (десять) календарні дні з дати оприлюднення в електронній системі закупівель рішення про визначення переможця, повинен надати замовнику документи шляхом оприлюднення їх в електронній системі закупівель, а саме:

- Заявка-пропозиція відповідно до форми, вказаної у Додатку 2, приведена у відповідність до результату аукціону (у разі проведення аукціону та/або надання додаткової знижки переможцем закупівлі).

- Для підтвердження повноважень переможця закупівлі на підписання договору про закупівлю:

Для переможця - резидента України відповідну інформацію про право підписання договору про закупівлю (повноваження щодо наявності права підписання договору про закупівлю підтверджується статутом або іншим установчим документом учасника-переможця, випискою з протоколу засновників/учасників, наказом про призначення або довіреністю або дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника-переможця на підписання договору про закупівлю), з урахуванням вимог статті 44 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» або статті 106 Закону України «Про акціонерні товариства».

У випадку не застосовності положень статті 44 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» або статті 106 Закону України «Про акціонерні товариства» переможець надає відповідну довідку в довільній формі з інформацією про те, що правочин для переможця не є значним в розумінні вищевказаних положень законодавства.

У випадку застосовності положень статті 44 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» або статті 106 Закону України «Про акціонерні товариства», переможець надає рішення відповідного вищого органу управління про надання згоди на вчинення значного правочину або довідку в довільній формі із посиланням на пункт статуту, яким знято обмеження щодо погодження вчинення значного правочину в розумінні статті 44 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» або статті 106 Закону України «Про акціонерні товариства».

У випадку наявності обмежень чи заборон на укладення договору про закупівлю, які встановлені документами переможця та/або рішеннями органів управління переможця – переможець надає рішення вищого органу управління чи іншого відповідного уповноваженого органу про надання згоди на укладення договору про закупівлю.

Для переможця, що не є резидентом України - відповідну інформацію про право підписання договору про закупівлю (повноваження щодо наявності права підписання договору про закупівлю підтверджується статутом або іншим установчим документом переможця, випискою з протоколу засновників, наказом про призначення або довіреністю або дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника-переможця на підписання договору про закупівлю), а також довідку в довільній формі про те, що до моменту укладення правочину виконано усі корпоративні процедури передбачені законодавством країни реєстрації учасника-переможця та його внутрішніми нормативними актами, необхідні для надання особі повноважень на підписання правочину, із зазначенням які саме корпоративні процедури були виконані та посиланням на нормативні акти законодавства країни реєстрації учасника-переможця та його внутрішні нормативні акти».

Додаток 5

Технічні, якісні та кількісні вимоги до предмета закупівлі

Предмет закупівлі:

Комплект геодезичного багаточастотного ГНСС (GNSS) приймача з лазерним віддалеміром та камери AR (або еквівалент) – 2 шт.

Комплект геодезичного багаточастотного ГНСС (GNSS) приймача з інерціальною системою компенсації нахилу (або еквівалент) – 2 шт.

Код ДК 021:2015: 38110000-9 Навігаційні прилади

# Обсяг та технічні характеристики:

| № | Найменування предмета закупівлі | Технічні, якісні характеристики | Кількість шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплект геодезичного багаточастотного ГНСС (GNSS) приймача з лазерним віддалеміром, системою компенсації нахилу та камери AR (або еквівалент) | Кількість супутникових систем: GPS: L1C/A, L1C, L2P(Y), L2C, L5; GLONASS: L1, L2, L3; BeiDou: B1I, B2I, B3I, B1C, B2a, B2b; Galileo: E1, E5a, E5b, E6; IRNSS: L5; QZSS: L1, L2, L5, L6; SBAS: L1, L5; Частота позиціонування: 1–20 Гц; Холодний старт: менше 60 с; Гарячий старт: менше 15 с; Повторне захоплення сигналу: менше 1 с; Час ініціалізації RTK: менше 10 с; Надійність ініціалізації: понад 99,99 %. Точність вимірювань: Статична GNSS-зйомка в плані: 2,5 мм + 0,5 ppm RMS; Статична GNSS-зйомка по висоті: 5 мм + 0,5 ppm RMS; RTK-зйомка, single baseline до 30 км, у плані: 8 мм + 1 ppm RMS; RTK-зйомка, single baseline до 30 км, по висоті: 15 мм + 1 ppm RMS; Network RTK у плані: 8 мм + 0,5 ppm RMS; Network RTK по висоті: 15 мм + 0,5 ppm RMS; Кодове диференційне GNSS-позиціонування: 0,25 м + 1 ppm RMS у плані / 0,50 м + 1 ppm RMS по висоті; SBAS-позиціонування: типово менше 5 м 3DRMS; Лазерне знімання: ±1 см + 5 мм/м за умови висоти нахилу менше 30°. Інтерфейси, зв’язок та формати даних: Порт LEMO 5-pin: підтримка живлення, послідовного керування та підключення зовнішнього радіозв’язку; USB Type-C: передавання даних та заряджання; Підтримка Nano-SIM; Вбудований 4G-модем; Wi-Fi: 802.11 b/g, режим точки доступу та клієнта; Bluetooth: Bluetooth 5.2 Classical/BLE; Радіомодем: частотний діапазон 410–470 МГц, потужність передавання 1 / 1,5 Вт; Радіопротоколи: TrimTalk450s, SOUTH, Satel, PCC-EOT; Формати даних: RTCM 2.x, RTCM 3.x, CMR, CMR+, sCMRx, RINEX, NMEA. Датчики та функції: IMU-компенсація нахилу: до 120°, без калібрування; WEB-інтерфейс: підтримується; Камера AR: 5 Мп, ширококутна, для візуальної розбивки; Камера для лазерного прицілювання: 5 Мп, ширококутна, для допоміжного лазерного вимірювання та наведення; Операційна система приймача: інтелектуальна Linux-система; Підтримувані контролери: Android-пристрої з відповідним програмним забезпеченням. Живлення та фізичні характеристики: Матеріал корпусу: магнієвий сплав; Габарити: 120 × 72 мм без нижнього конектора 20 мм; Вага: 0,76 кг; Вбудована батарея: літій-іонна 7000 мА·год, 7,4 В; Час роботи: до 12 годин у режимі ровера, до 7 годин у режимі бази, до 15 годин у статичному режимі; Зовнішнє живлення: 9–24 В DC; Підтримка швидкого заряджання через USB Type-C; Робоча температура: від −40 °C до +75 °C; Температура зберігання: від −55 °C до +85 °C; Ступінь захисту: IP67, захист від пилу та занурення у воду на глибину до 1 м протягом 30 хв; Стійкість до падіння: витримує падіння з віхи висотою 2 м на бетон; Вібрація: MIL-STD-810G; Вологість: 100 %, з конденсацією. | 2 |
|  | Технічні характеристики польового контролера | Операційна система: Android 14 з підтримкою GMS; Процесор: MediaTek MT6769, восьмиядерний, до 2,0 ГГц; Оперативна пам’ять: 6 ГБ; Внутрішня пам’ять: 128 ГБ eMMC; Підтримка карти пам’яті: MicroSDHC до 512 ГБ; Дисплей: 5,5 дюйма, 1920 × 1080 px, яскравість 550 ніт; Сенсорний екран: ємнісний мультитач, підтримка стилуса, режим роботи в рукавицях та режим роботи з вологим екраном; Клавіатура: QWERTY; Камера: 13 Мп з автофокусом і спалахом; Захист: IP68; Робоча температура: від −25 °C до +65 °C; Вологозахист: 5–95 % без конденсації; Комунікації: 4G, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, USB Type-C, NFC; Підтримка SIM-карт: Dual Nano-SIM. Комплектація: Багаточастотний ГНСС (GNSS) приймач — 1 шт. (із вбудованим лазерним далекоміром/модулем, системою компенсації нахилу IMU та камерами AR для візуальної розбивки та прицілювання); Захищений польовий контролер — 1 шт. (із встановленим та активованим ліцензійним профільним геодезичним програмним забезпеченням, що підтримує функції AR-візуалізації та роботу з лазерним модулем); Зарядні пристрої та інтерфейсні кабелі — 1 компл. (мережеві адаптери живлення, кабелі USB Type-C / LEMO для швидкого заряджання та передачі даних); Віха геодезична телескопічна — 1 шт. (виготовлена з міцного та легкого алюмінієвого сплаву або карбону, з розсувною системою фіксації, робочою висотою не менше 2.0 м, оснащена вбудованим круглим рівнем та індивідуальним чохлом); Кріплення польового контролера до віхи — 1 шт. (посилений кронштейн-утримувач з алюмінієвого сплаву або ударостійкого композиту для жорсткої та безпечної фіксації контролера); Кріплення/адаптер приймача на віху — 1 шт. (стандартне геодезичне різьбове з'єднання 5/8" для надійної фіксації ГНСС-приймача на верхівці віхи, що виключає люфти при роботі камер); Транспортувальний кейс — 1 шт. (жорсткий, пило- та вологозахищений ударостійкий пластиковий кейс із внутрішнім захисним ложементом із піноматеріалу, що вміщує весь комплект обладнання разом із аксесуарами). |  |
| 2 | Комплект геодезичного багаточастотного ГНСС (GNSS) приймача з інерціальною системою компенсації нахилу (або еквівалент) | Кількість каналів: 1408; GPS: L1C/A, L2C, L2P, L5; GLONASS: L1, L2; BeiDou / BDS: B1, B1C, B2, B2a, B2b, B3; Galileo: E1, E5a, E5b, E6; QZSS: L1, L2, L5, L6; SBAS: WAAS, EGNOS, MSAS, GAGAN, SDCM; Формати даних: RTCM 2.x, RTCM 3.x; Частота видачі даних позиціонування: 1–50 Гц; Холодний старт: менше 60 с; Гарячий старт: менше 15 с; Повторне захоплення сигналу: менше 1 с; Час ініціалізації RTK: менше 5 с; Надійність ініціалізації: понад 99,99 %. Точність вимірювань: Статична GNSS-зйомка в плані: ±2,5 мм + 0,5 ppm; Статична GNSS-зйомка по висоті: ±5 мм + 0,5 ppm; RTK-зйомка в плані: ±8 мм + 1 ppm; RTK-зйомка по висоті: ±15 мм + 1 ppm; Лазерне знімання: ±1 см + 5 мм/м. Датчики та функції: Датчик нахилу IMU: підтримується, 4D IMU; Ініціалізація IMU: до 3 секунд; Частота оновлення IMU: 400 Гц; Точність роботи з нахилом: до 2,5 см у межах 120°; Компенсація нахилу: 0–120°; Лазер: зелений лазер для безконтактного вимірювання точок. Зв’язок та інтерфейси: Інтерфейс введення/виведення: USB Type-C; Bluetooth: Bluetooth V4.0; Підтримка зовнішнього живлення: так; Інтерфейс заряджання: Type-C 5V/2A. Живлення та фізичні характеристики: Вбудована батарея: Li-ion, 2000 mAh; Час роботи: понад 12 годин; Діапазон робочих температур: від −20 °C до +75 °C; Температура зберігання: від −40 °C до +85 °C; Пило- та вологозахист: IP67; Стійкість до падіння: витримує падіння з віхи висотою 2 м на бетон; Вібраційна стійкість: MIL-STD-810G; Вологість: 100 % без конденсації; Розміри: 120 × 61 × 41 мм; Вага: 170 г з батареєю; Матеріал корпусу: інженерний полімерний матеріал. | 2 |
|  | Технічні характеристики польового контролера | Операційна система: Android 13; Процесор: MediaTek Helio P60 (MT8788), 8 ядерний, до 2,0 ГГц; Оперативна пам’ять: 6 ГБ; Внутрішня пам’ять: 256 ГБ; Підтримка карти пам’яті: microSD до 1 ТБ; Дисплей: 6,58", FHD+ IPS (1080*2408); Захисне скло: Asahi Glass Dragontrail; Камера основна: основна: 64MП+24MП (камера нічного бачення), фронтальна: 16 МП; Клавіатура: сенсорна екранна; Підтримка SIM-карт: 2 NanoSIM + microSD; Мобільний зв’язок: 2G / 3G / 4G LTE; Навігація: GPS / GLONASS / Galileo / A-GPS; Wi Fi: 2,4 ГГц та 5 ГГц, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac; Bluetooth: 4.2; NFC: наявний; OTG: наявний; Функції безпеки: сканер відбитка пальця, розпізнавання обличчя; Датчики: акселерометр, магнітометр, датчик наближення, датчик освітлення, датчик орієнтації; Акумулятор Li-Pol, 20800 мА*г (незнімний); Роз’єм заряджання: USB Type-C; Ступінь захисту: IP68; Діапазон робочих температур: від −20 °C до +55 °C; Габаритні розміри: 176*84*29мм; Вага: 565 г; Матеріал корпусу: пластик . Комплектація: Багаточастотний ГНСС (GNSS) приймач — 1 шт. (із вбудованою інерціальною системою компенсації нахилу IMУ та лазерним модулем); Захищений польовий контролер — 1 шт. (із попередньо встановленим та активованим ліцензійним профільним геодезичним програмним забезпеченням); Зарядні пристрої та інтерфейсні кабелі — 1 компл. (зарядні пристрої від мережі 220 В, кабель USB Type-C для передачі даних та заряджання приймача й контролера); Віха геодезична телескопічна — 1 шт. (виготовлена з легкого міцного матеріалу — алюміній або карбон, із розсувною системою, висотою не менше 2.0–2.2 м, оснащена круглим рівнем та чохлом для перенесення); Кріплення польового контролера до віхи — 1 шт. (надійне кронштейн-кріплення з алюмінієвого сплаву або високоміцного пластику, що забезпечує жорстку фіксацію контролера на геодезичній вісі); Адаптер/кріплення приймача — 1 шт. (стандартне різьбове або швидкознімне кріплення 5/8" для надійної фіксації ГНСС-приймача на верхівці віхи); Транспортувальний кейс — 1 шт. (жорсткий ударостійкий пластиковий кейс із внутрішнім захисним ложементом із піноматеріалу для безпечного транспортування та зберігання всього комплекту обладнання). |  |

- Товар повинен відповідати заявленому асортименту, технічним та якісним характеристикам, визначеним у цій технічній специфікації.

- Копію чинного документа, що підтверджує відповідність запропонованого товару вимогам Технічного регламенту радіообладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 №355, та/або відповідність вимогам Directive 2014/53/EU (RED), або відповідний європейський сертифікат, виданий на запропоновану модель обладнання;
- копію чинного сертифіката системи управління якістю виробника на відповідність вимогам ISO 9001:2015 або еквівалентного документа, виданого акредитованим органом з оцінки відповідності;
- опціонально не обов’язково свідоцтво про перевірку метрологічних характеристик або гарантійний лист щодо надання зазначеного свідоцтва під час поставки.

- Товар повинен бути новим (таким, що не використовувався, не є відновленим, не був виставковим зразком), рік випуску обладнання — не раніше 2025/2026 року.

- Товар повинен передаватися Замовнику в оригінальній упаковці, яка відповідає характеру товару, забезпечує цілісність товару та збереження його якості під час транспортування та зберігання.

- Вимоги до програмного забезпечення: Профільне геодезичне програмне забезпечення, встановлене на польових контролерах, повинно бути ліцензійним, мати повнофункціональний безстроковий термін дії (без обмеження за часом роботи) та інтерфейс державною (українською) мовою.

- При поставці товару на кожен ГНСС (GNSS) приймач повинен бути наданий діючий Сертифікат про калібрування, виданий акредитованою відповідно до законодавства України метрологічною лабораторією. Сертифікат має бути дійсним на дату поставки товару.

- Гарантійні зобов'язання: Гарантійний строк на ГНСС-приймачі та польові контролери повинен становити не менше 12 місяців з моменту підписання акту приймання-передачі товару. Сервісне та гарантійне обслуговування має здійснюватися в авторизованому сервісному центрі на території України.

- Постачальник забезпечує надання інформаційно-консультаційної підтримки Замовнику щодо первинного налаштування обладнання та роботи з польовим програмним забезпеченням. Допускається надання такої підтримки в телефонному режимі, за допомогою засобів відеозв’язку або шляхом надання доступу до навчальних відеоматеріалів (відеоінструкцій) виробника/постачальника.

- Вимога щодо серійності та верифікації даних: Запропонований Товар повинен вироблятись серійно та бути представленим на офіційному веб-сайті виробника. Замовник залишає за собою право під час розгляду тендерних пропозицій здійснити перевірку відповідності технічних характеристик запропонованого Товару інформації, що розміщена на офіційному веб-сайті виробника. У разі виявлення розбіжностей між даними, зазначеними у тендерній пропозиції Учасника, та офіційними даними виробника, Замовником можуть бути направлені запити для уточнення інформації відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі».

Якщо відповідний додаток /Документація закупівлі містяться посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами. Після кожного такого посилання слід вважати наявний вираз «або еквівалент». Якщо відповідний додаток /Документація закупівлі містять посилання на конкретну марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, таке посилання є необхідним та обґрунтованим. Після кожного такого посилання слід вважати наявний вираз «або еквівалент».

Якщо Учасником пропонується еквівалент, то технічні характеристики за профілем пропонованого еквівалента повинні бути не гірші від технічних характеристик предмета закупівлі, що встановлені Замовником.

Додаток 6

Проєкт договору про закупівлю.

(розміщено в електронній системі закупівель в окремому файлі)

Додаток 7

Опитувальник Контрагента – фізичної особи.

(розміщено в електронній системі закупівель в окремому файлі)

Додаток 8

Опитувальник Контрагента – юридичної особи.

(розміщено в електронній системі закупівель в окремому файлі)